Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1 | Назва предмета закупівлі | Заміна кранів кульових Ду 76 на підводному газопроводі до котлів КСВ за кодом ДК 021:2015: 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-22-013045-a) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | З метою запобігання витоків газу в приміщенні котельні, мінімізації втрат тиску газу перед пальником котла, запобігання аварійним ситуаціям необхідно здійснити закупівлю послуг з заміни кранів кульових Ду 76 на підводному газопроводі до котлів КСВ (котел сталевий водогрійний). Заміна кульових кранів Ду 76 на підводному газопроводі, що живить котли КСВ, є критично необхідним заходом для забезпечення безпеки та надійності теплопостачання. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Визначення очікуваної вартості заміни кранів кульових Ду 76 на підводному газопроводі до котлів КСВ (котелень) здійснюється на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 і базується на методі порівняння ринкових цін, аналізі попередніх закупівель, аналізі закупівель у Prozorro. Очікувана вартість предмету закупівлі складає 16 571,00 грн. |