Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з заміни виконавчого механізму водогрійних котлів та режимно-налагоджувальні роботи водогрійних котлів за кодом ДК 021:2015: 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-22-008612-a) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | З метою запобігання витоків газу в приміщенні котельні, мінімізації втрат тиску газу перед пальником котла, запобігання аварійним ситуаціям необхідно здійснити закупівлю послуг з заміни кранів кульових Ду 76 на підводному газопроводі до котлів КСВ (котел сталевий водогрійний). Заміна кульових кранів Ду 76 на підводному газопроводі, що живить котли КСВ, є критично необхідним заходом для забезпечення безпеки та надійності теплопостачання. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Визначення очікуваної вартості послуг із заміни виконавчого механізму та режимно-налагоджувальних робіт (РНР) для водогрійних котлів КСВ здійснюється на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 і базується на методі порівняння ринкових цін, аналізі попередніх закупівель, аналізі закупівель у Prozorro. Очікувана вартість предмету закупівлі складає 91 000,00 гривень. |